## 题目
题型 | 题干 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 正确答案 | 解析 | 难度 | 知识点
单选 | 三维模型中「单位」设置不一致会导致什么后果？ | 模型颜色异常 | 导入后尺寸比例错误 | 面数变少 | 材质丢失 | B | 单位不统一会让模型放大/缩小若干倍，是导入后“尺寸不对”的首要原因。 | 简单 | 建模规范
多选 | 建模时的常见规范要求有？ | 统一单位与坐标原点 | 命名遵循统一规范 | 尽量减少冗余面数 | 同一设备每次建模都用不同命名 | A,B,C | 统一命名是批量导入与资产管理的前提。 | 中等 | 建模规范
判断 | 为了效果更好，模型面数越多越好。 |  |  |  |  | B | 面数过高会拖慢加载与渲染，应结合 LOD/合并等手段在效果与性能间平衡。 | 简单 | 建模规范
单选 | LOD 技术的作用是？ | 增加贴图精度 | 按距离使用不同精度模型以优化性能 | 改变坐标系 | 加密模型文件 | B | 远处用低模、近处用高模，是三维场景性能优化的常用手段。 | 中等 | 建模规范
多选 | 导出模型时需要注意的有？ | 坐标系方向（Y轴向上/Z轴向上） | 单位换算 | 材质与贴图路径 | 随意缩放 0.01 倍不影响 | A,B,C | 缩放会影响与真实尺寸的对应关系，进而影响与坐标定位的匹配。 | 中等 | 建模规范
判断 | 孪生体模型的原点应尽量与设备几何中心或安装基准对齐，便于摆位。 |  |  |  |  | A | 原点位置直接决定摆位精度与批量布置效率。 | 简单 | 孪生体建模
单选 | 「机柜布局」设计中，通常需要重点考虑的因素是？ | 机柜进深与通道宽度是否满足运维 | 机柜颜色是否好看 | 品牌是否统一 | 屏幕摆放 | A | 进深、通道、检修空间等直接影响可运维性，是布局设计的硬约束。 | 中等 | 机柜布局
多选 | 机房平面布局需考虑的有？ | 承重（楼板荷载） | 冷热通道组织 | 检修通道宽度 | 值班人员座椅颜色 | A,B,C | 承重、气流组织、通道是关键工程约束。 | 中等 | 机柜布局
判断 | 机柜上架设备时，可根据需要调整机柜的空间所属信息以匹配新位置。 |  |  |  |  | B | 空间所属与 CI Code 属于外部台账的稳定标识，不应随意改动；位置变化应通过既有流程维护。 | 中等 | 承重规范
单选 | 楼板承重不足时，优先采取的措施是？ | 继续上架设备 | 核算荷载并采取分散/加固或调整布局 | 忽略 | 把设备换成更轻的颜色 | B | 承重不足属于安全风险，必须先核算（设备自重+动载）再采取措施。 | 中等 | 承重规范
多选 | 关于承重核算，正确的有？ | 需考虑设备自重 | 需考虑集中荷载与均布荷载的区别 | 应考虑运维人员等活荷载 | 只看设备标称重量即可 | A,B,C | 只算设备自重会低估风险，活荷载与集中受力点都很关键。 | 中等 | 承重规范
判断 | 列头柜、列间空调等设备也应纳入承重与布局核算范围。 |  |  |  |  | A | 动环设备同样占位并产生荷载，容易在核算时被漏掉。 | 简单 | 承重规范
单选 | 导入孪生体前，模型与台账的对应关系通常靠什么建立？ | 模型文件大小 | 唯一编码（如 CI Code） | 创建时间 | 文件路径 | B | 唯一编码是台账与孪生体的稳定映射键。 | 简单 | 孪生体导入
多选 | 批量导入孪生体前的自检项有？ | 命名规范一致 | 单位与坐标一致 | CI Code 与台账一致 | 模型颜色统一为红色 | A,B,C | 颜色与业务无关，不必作为导入前置条件。 | 中等 | 孪生体导入
判断 | 模型合并（合并同类设备）会降低场景加载压力，是常用的优化手段。 |  |  |  |  | A | 合并可显著减少绘制调用，但要注意后续单独选中/高亮的业务需求。 | 中等 | 建模规范